Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год по Дятловскому РУП ЖКХ

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.20 г., руб. | План финансирования 2020 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020г. | стоимость работ на 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 в аг. Гезгалы, Дятловского района | 3 172 | 3 172 | сентябрь2019 г. | май 2020 г. | 770 000 | 700 000 | 384 000 | 322 000 | - | 219 378 | 102 622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 3 172 | 3 172 | - | - | 770 000 | 700 000 | 384 000 | 322 000 | - | 219 378 | 102 622 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома в г. Дятлово по ул. Чапаева, д.21 (средства изыскиваются) | 455 | 455 | 2020 г. | 2020 г. | 156 000 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Победы в г. Дятлово | 1 402 | 1 402 | ноябрь 2019 г. | март 2020 г. | 27 000 | 27 000 | - | 27 000 | - | - | 27 000 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 39 а по ул. Красноармейской в г. п. Новоельня Дятловского района» | 1 342 | 1 342 | декабрь 2019 г. | март 2020 г. | 22 000 | 22 000 | - | 22 000 | - | - | 22 000 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Победы в г. Дятлово | 1 082 | 1 082 | декабрь 2019 г. | март 2020 г. | 22 500 | 22 500 | - | 22 500 | - | - | 22 500 |
| Затраты заказчика |
| 1 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор

Дятловского РУП ЖКХ                                                                                                                                                    С.М. Луня

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. | Вид ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 в аг.Гезгалы, Дятловского района | 4,5 месяца | Сентябрь 2019 г. | Май 2020 г. | 149,43 руб/м2 | - ремонт кровли, парапета; ремонт вентиляционных шахт; ремонт и покраска фасада; замена входной группы дверей подъездов и подвалов; замена козырьков входов в подъезд; ремонт входов в подвал с устройством козырьков; замена оконных блоков в подвальной части дома; замена окон на лестничной клетке. Работы по модернизации балконов: устройство отдельно стоящих лоджий по месту существующих балконов и в квартирах первого этажа, не оборудованных балконами. Электроснабжение: - замена вводных устройств; этажных щитков; замена светильников в подвале и подъездах на энергосберегающие; замена электропроводки на TN-C-S; предусмотреть уравнение потенциалов; предусмотреть электроснабжение эл. приемников теплового пункта. Водопровод и отопление: - замена узла учета системы отопления с привязкой к существующей системе диспетчеризации. Замена магистральных трубопроводов отопления ниже отметки 0.000; замену трубопроводов магистральных сетей холодного водоснабжения ниже отметки 0.000. Замену водомерного узла; замену трубопроводов магистральных сетей горячего водоснабжения ниже отметки 0. 000. Замену узла горячего водоснабжения. | ОАО «Строительно-монтажный трест № 19» |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома в г. Дятлово по ул. Чапаева, д.21 (средства изыскиваются) | 2,0 месяца | 2020 г. | 2020 г. | 331,3 руб/м2 | -обследование и обмер здания жилого дома, инженерных коммуникаций; Кровля: - замена рулонного покрытия кровли; - ремонт вентиляционных шахт; - устройство водосточной системы; - ремонт парапетных плит. Фасад: - заделка с усилением трещин кирпичной кладки; - ремонт цоколя; - устранение сырости и продуваемости торцевых стен; - устройство отмостки. Балконы: - замена экранов ограждения; -ремонт плит перекрытия; - ремонт стяжек пола; - устройство отливов; - ремонт металлических ограждений. Крыльца: - ремонт площадки крылец; - замена решеток для вытирания подошв обуви. Козырьки входа: - демонтаж плит козырьков; - устройство металлических козырьков входа. Отопление: - замена трубопроводов по зданию. Горячее водоснабжение: - замена стояков трубопроводов; - установка прибора учета; - диспетчеризация ГВС. Холодное водоснабжение: - замена стояков трубопроводов; - замена трубопровода в здание. Электроснабжение: - замена электропроводки на TN-C-S; - замена вводного устройства; - замена этажных щитков; -уравнивание потенциалов. Водоотведение: - замена трубопровода; - замена стояков и лежаков. | не определена |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Победы в г. Дятлово (средства изыскиваются) | - | - | - | 257,3 руб/м2 | - обследование и обмер здания жилого дома, инженерных коммуникаций; - ремонт кровли, парапета; - ремонт вентиляционных шахт; - устройство водосточной системы; - ремонт фасада (стыки, швы, балконы, лоджии, отмостка, ступеньки, козырьки), утепление отдельными фрагментами торцов (при промерзании)); - замена входной группы дверей подъездов и подвалов; - ремонт крылец входов в подъезд; - замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами, лоджиями верхних этажей; - ремонт входов в подвал с устройством козырьков; - замена оконных блоков в подвальной части дома; - замена окон на лестничной клетке. - ремонт фундамента, восстановление отмостки; - ремонт и восстановление балконов и лоджий, замена ограждений, экранов и плит; - восстановление нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту и ремонту существующих элементов благоустройства и озеленения придомовой территории; Отопление: - замена трубопроводов по зданию; - оснащение системой автоматизации и диспетчеризации ИТП; - замена разводки отопления по подвалам и стоякам; Холодное водоснабжение: - установка водомерного узла (замена); - замена стояков трубопроводов и разводки по подвалу. Электроснабжение: - замена электропроводки на TN-C-S; - замена вводного устройства; - замена этажных щитков; - устройство систем управление потенциалов. Водоотведение: - замена трубопровода; - замена стояков и лежаков и выпусков в колодцы. Газоснабжение: - замены внутреннего газопровода (в соответствии с границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью); - установка метрологически обеспеченных приборов учета расхода газа (приобретаются жильцами). | не определена |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 39 а по ул. Красноармейской в г. п. Новоельня Дятловского района района (средства изыскиваются) | - | - | - | 267,2 руб/м2 | - обследование и обмер здания жилого дома, инженерных коммуникаций; - ремонт кровли; - ремонт вентиляционных шахт; - устройство водосточной системы; - ремонт фасада (стыки, швы, балконы, лоджии, отмостка, ступеньки, козырьки), утепление отдельными фрагментами торцов (при промерзании)); - замена входной группы дверей подъездов и подвалов; - замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами, лоджиями верхних этажей; - замена оконных блоков в подвальной части дома; - замена окон на лестничной клетке (с уменьшением проемов). - ремонт фундамента, восстановление отмостки; - ремонт и восстановление балконов и лоджий, замена ограждений, экранов и плит; - восстановление нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту и ремонту существующих элементов благоустройства и озеленения придомовой территории; Отопление: - замена трубопроводов по зданию; - оснащение системой автоматизации и диспетчеризации ИТП; - замена разводки отопления по подвалу и стоякам поквартирно; Холодное водоснабжение: - замена стояков трубопроводов и разводка по подвалу; - замена водомерного узла; Электроснабжение: - замена электропроводки на TN-C-S; - замена вводного устройства; - замена этажных щитков; - устройство систем управление потенциалов. Водоотведение: - замена трубопровода; - замена стояков, лежаков по подвалу. Газоснабжение: - замены внутреннего газопровода (в соответствии с границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью); - установка метрологически обеспеченных приборов учета расхода газа (приобретаются жильцами). | не определена |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Победы в г. Дятлово (средства изыскиваются) | - | - | - | 154,5 руб/м2 | -обследование и обмер здания жилого дома, инженерных коммуникаций; - ремонт кровли; - ремонт ветражей; - ремонт вентиляционных шахт; - устройство водосточной системы; - ремонт фасада (стыки, швы, балконы, лоджии, отмостка, ступеньки, козырьки), утепление отдельными фрагментами торцов (при промерзании)); - замена входной группы дверей подъездов и подвалов; - замена козырьков над балконами, лоджиями верхних этажей; - ремонт входов в подвал; - замена оконных блоков в подвальной части дома; - замена окон на лестничной клетке. - ремонт фундамента, восстановление отмостки; - ремонт и восстановление балконов и лоджий, замена ограждений, экранов и плит; - восстановление нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту и ремонту существующих элементов благоустройства и озеленения придомовой территории; Отопление: - замена трубопроводов по зданию; - оснащение системой автоматизации и диспетчеризации ИТП; - замена разводки отопления по подвалу и стоякам поквартирно; Холодное водоснабжение: - замена стояков трубопроводов и разводка по подвалу; - замена водомерного узла; Электроснабжение: - замена электропроводки на TN-C-S; - замена вводного устройства; - замена этажных щитков; - устройство систем управление потенциалов. Водоотведение: - замена трубопровода; - замена стояков, лежаков и выпусков в колодцы. Газоснабжение: - замены внутреннего газопровода (в соответствии с границами балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью); - установка метрологически обеспеченных приборов учета расхода газа (приобретаются жильцами). | не определена |