Акт

гидравлических испытаний тепловых сетей, систем теплопотребления

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Организация – потребитель тепловой энергии |  |
| --- | --- |
| (наименование организации) |
| (место нахождения) |
| провела нижеследующие гидравлические испытания* на объекте |  |
| (наименование объекта, адрес его местонахождения) |

| № п/п | Наименование системы (тепловые сети; трубопроводы и оборудование тепловых пунктов**(котельной, мини - котельной); калориферы; водоподогреватель системы отопления; водоподогреватель системы горячего водоснабжения; система отопления***, система горячего водоснабжения) | Рабочее давление тепло-носителя (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Время испытания (Минут) | Падение давления (МПа) | Испытание признано (выдержавшим, не выдержавшим) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель организации-

потребителя тепловой энергии________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Представитель организации-

производителя работ________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Представитель энерго-

снабжающей организации ___________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

* Параметры испытаний приняты в соответствии с требованиями пунктов 11.6, 17.5, 17.7, 27.23 ТКП 458 – 2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».

** Указать: трубопроводы и оборудование тепловых пунктов с элеваторными узлами; трубопроводы и оборудование тепловых пунктов с узлами смешения; трубопроводы и оборудование тепловых пунктов с безэлеваторными узлами.

*** Указать тип отопительных приборов, установленных в системе отопления.