Акт

             гидравлических испытаний тепловых сетей, систем теплопотребления

	
	
	
	
	
	
	
	г.

	(место составления акта)
	
	


	Организация – потребитель тепловой энергии
	

	

	(наименование организации,

	

	адрес)

	провела нижеследующие гидравлические испытания* на объекте
	 

	

	 (наименование объекта (здания, цеха и т.п.), адрес его местонахождения)

	

	


	№ п/п
	Наименование

системы 
(тепловая сеть; трубопроводы и оборудование теплового пункта (котельной, мини - котельной); трубопроводы теплоснабжения калориферов, система отопления, система горячего водоснабжения, теплообменник (водоподогреватель), калорифер и т.п.)

	Рабочее давление

тепло-носителя,
МПа
	Испытательное

давление,
МПа
	Время

испытания,
мин.

	Падение

давления,
МПа
	Испытание

признано

(выдержавшим, невыдержавшим)



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Представитель организации-

потребителя тепловой энергии________________________________________

                                                                               (должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель организации-

производителя работ________________________________________________

                                                                     (должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель энерго-

снабжающей организации ___________________________________________ 

                                                                     (должность, подпись, инициалы, фамилия)
* Параметры испытаний приняты в соответствии с требованиями пунктов 11.6, 17.5, 17.7, 27.23 ТКП 458 – 2023 (33240) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей».
